Северо-Уральское управление Ростехнадзора информирует о результатах анализа обстоятельств и причин несчастных случаев со смертельным исходом на энергоустановках, поднадзорных органам Ростехнадзора за 2012 год.

Профилактика травматизма, контроль за состоянием охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки, являются приоритетными направлениям деятельности органов Ростехнадзора.

Статистические данные показывают, что за последние 5 лет количество несчастных случаев на энергоустановках не снижается. Это свидетельствует о недостаточной эффективности контрольно-профилактической работы по предупреждению травматизма, проводимой Ростехнадзором.

Одной из причин роста количества несчастных случаев со смертельным исходом является ослабление влияния органов Ростехнадзора на соблюдение организациями и предприятиями установленных требований безопасности при эксплуатации энергоустановок, а также недостаточное воздействие на повышение уровня подготовки энергетического персонала.

Анализ  травматизма на тепловых и электрических установок показывает, что в 2012 году количество несчастных случаев по сравнению с прошлым годом возросло на 3. В 2012 году зарегистрировано 125 несчастных случаев со смертельным исходом.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2012 году на электроустановках потребителей – 84, в электрических сетях – 35. На  электростанциях произошло 3 несчастных случая, в тепловых установках энергоснабжающих организаций - 3.

Основные причины несчастных случаев:

недостаточная подготовленность (как психологическая, так и квалификационная) персонала по применению безопасных приемов, выполнения работ;

низкая надежность технических устройств энергоустановок, влияющих на безопасность проводимых работ;

низкое качество проведение мероприятий по подготовке персонала по вопросам безопасности;

неэффективность мероприятий поддержания энергоустановок в безопасном состоянии;

неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на энергоустановках;

недостаточный контроль за выполнением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;

ошибочные действия пострадавшего;

личная недисциплинированность работников.

Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок:

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям предприятий, организаций, учреждений:

1. Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

3. Обеспечивать проверку знаний персонала нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

7. Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.