|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Поставленный вопрос | Представленные предложения по решению вопроса |
| 1 | Необходимо ли участие представителя Ростехнадзора в приемке газопровода для ввода в эксплуатацию? Если да, то какой порядок действий? Также необходим норматив на основании которого необходима сдача объекта Ростехнадзору. | В соответствии с пунктом 2 раздела I Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870) (далее – Регламент), действие Регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.  В соответствии пунктом 92, 93 раздела IХ Регламента, приемка сети газопотребления после строительства либо реконструкции осуществляется по завершении строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования газоиспользующего оборудования. Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором. |
| 2 | Распространяется ли действие приложения №6 Федеральных норм  и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" на ОПО объектов нефтегазодобычи. | В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в том числе, планировать  и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий  на опасном производственном объекте. Пунктом 2 Федерального закона № 116-ФЗ предусмотрено, что планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности осуществляется посредством разработки и утверждения планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на таких опасных производственных объектах. Порядок разработки планов мероприятий  по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и требования к содержанию этих планов устанавливаются Правительством Российской Федерации.  На основании пункта 12 Положения о разработке планов мероприятий  по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 сентября 2020 г. № 1437, специальные разделы плана мероприятий (планы ликвидации аварий) разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах плана мероприятий, и определяют порядок действий в случае аварий  на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.  Пунктом 2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534 (далее – Правила) установлено, что Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и инцидентов на ОПО нефтегазодобывающих производств и на обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих ОПО нефтегазодобывающих производств, к локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.  Приложением № 6 к Правилам установлены Требования к специальным разделам плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий  на ОПО.  Таким образом, требования приложения № 6 Правил в полной мере распространяются на опасные производственные объекты нефтегазодобычи. |
| 3 | В соответствии с требованиями п. 151 ФНП утвержденных приказом РТН №461 от 26.11.2020г., к управлению ПС с пола или дистанционного управления могут быть допущены рабочие, обученные в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, а также согласно п. 8 статьи 4 ТР ТС 010/2011 руководство (инструкция) по эксплуатации включает сведенья о квалификации обслуживающего персонала.  В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить следующее;  Могут ли быть допущены к управлению мостовыми кранами (г/п более 10 т.) с пола работники рабочих профессий, прошедшие в установленном порядке соответствующий инструктаж или они должны дополнительно пройти обучение и получить профессию машинист (крановщик) мостового крана, при этом в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС отсутствует требование о допуске к управлению. | На основании части 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в том числе обязана:  - соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;  - допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;  В соответствии с пунктом 1 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461, ФНП устанавливают необходимые требования к деятельности в области промышленной безопасности  на опасных производственных объектах (далее – ОПО) на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, подъемные сооружения (далее – ПС), в том числе к работникам указанных ОПО; безопасности технологических процессов на ОПО, на которых используются ПС, в том числе  к порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.  На основании пункта 143 ФНП, объекты, на которых эксплуатируются ПС, перечисленные в пункте 2 настоящих ФНП (за исключением ПС, перечисленных в пункте 145 настоящих ФНП) подлежат регистрации в качестве ОПО в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, которым предоставлено право осуществления регистрации подведомственных объектов в реестре ОПО, или Госкорпорации "Росатом".  На основании пункта 147 ФНП, эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасные условия  их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта. В этих целях должны быть, в том числе:  - установлен порядок проверки знаний и допуска к самостоятельной работе персонала с выдачей удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены.  На основании пункта 151 ФНП, для управления ПС и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить внутренним распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций).  Управление ПС с пола или со стационарного пульта допускается рабочими, обученными в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве (инструкции) по эксплуатации такого ПС, а при управлении ПС с использованием системы дистанционного управления (по радио), кроме того, с учетом требований, изложенных в руководстве (инструкции) по эксплуатации системы дистанционного управления в отношении ПС, не подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, или Госкорпорации "Росатом". |